# Anamnese/Gespräch

- Der Patient muss nach vorhandenen Symptomen/Beschwerden seiner COPD-Erkrankung im Zeitraum seit der letzten Dokumentation befragt werden

- nach dem Raucherstatus (immer und immer wieder) befragen  - jede Aufforderung, das Rauchen zu beenden steigert die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient es irgendwann schafft!

- Frage nach Vorstellungen mit COPD-Verschlecherung – das  sind z.B. (auf diese bezieht sich die Dokumentation)

  - zunehmender Husten (und Hustenattacken)

  - vermehrte Schleimproduktion (dunkler werdender Schleim/Auswurf)

  - Verschlechterung der Luftnot („ich bekomme schlechter Luft“)

  - schlechtere Belastbarkeit durch Atemnot

  - fieberhafter Atemwegsinfekt

# Spirometrie

- je nach Notwendigkeit (siehe DMP-Liste) ist eine Lungenfunktionsmessung durchzuführen

- hier sind jeweils drei (gültige!) Messungen durchzuführen, um eine verwertbare Aussage zu treffen

- für die Durchführung gelten die allgemeinen Regeln:

  - Position des Patienten:

    - sitzend

    - Kopf möglichst rekliniert

    - Korsett, Krawatte, etc. abnehmen

  - der Patient muss aggressiv zum Ausatmen bis zum Ende motiviert werden, ansonsten ergibt sich der FEV1%-Wert als falsch

  - zunächst drei Messungen in Folge (Ziel: 3 deckungsgleiche Kurven)

  - falls nicht erfüllt Fortführung der Messungen (max. 8 Tests)

  - Akzeptanzkriterien für eine „gute“ Messung:

    - steiler Anstieg mit Erreichen des PEF nach <120ms

    - keine Artefakte (Hustenzacken, etc.)

    - geschlossene Fluss-Volumen-Kurve

# CAT (COPD-Assessment-Test)

- die aktuelle Einteilung der COPD berücksichtigt nicht mehr nur Messwerte aus einer Spirometrie, sondern auch die subjektive Empfindung des Patienten (der „Leidensdruck“)

- schon zur Terminvereinbarung sollte der Patient in regelmäßigen Abständen (siehe DMP-Liste) einen leeren CAT-Bogen ausgehändigt bekommen (im internen Bereich unserer Website abrufbar, Vorder- und Rückseite) – dieser sollte dann ausgefüllt beim Termin vorliegen

# Inhalationsgeräte (= Geräte, mit dessen Hilfe die Medikamente eingenommen werden)

- Inhalatoren gibt es ganz viele, mit denen sich die MFA nach und nach auch vertraut machen muss. Allerdings ist die Anwendung für einen aufrecht gehenden Mitteleuropäer eigentlich kein größeres Problem.

- mögliche Maßnahmen bei DMP-Konsulation:

  - Inhalator immer wieder mal mitbringen lassen (siehe DMP-Liste)

  - Vorführen lassen, wie der P. das handhabt (ggf. auch mit einem unserer zahlreichen Placebohaler, zu finden im kleinen Holzschieber im Sono

  - bei erkennbaren Fehlern korrigieren

  - passendes Video zur korrekten Inhalation (mit Ton) vorführen – Aufruf einfach über Medistar-Makro (ggf. Benutzername „klinikmemos“ und Passwort „dWud7G“ nötig)

# Impfstatus

- kurzer Blick in MDI und/oder Impfausweis: Pneumokokkenimpfung vorhanden? Grippeimpfungen vorhanden? Beides sollten COPD-Patienten haben!